## Formular_TLS-Prüfung
Berechnungsformular zum DVW-Merkblatt "Verfahren zur standardisierten Überprüfung von terrestrischen Laserscannern"
Datum der Messung: | [6 empty] | Beobachter:
Bemerkungen: | [6 empty] | Instrument:
Zielzeichen-Typ:
Auswertesoftware:
I. Definition der Testgröße
Messunsicherheit der Zielmarkenzentren (z.B. aus Herstellerangaben):
| uT: |  | mm | ← Geben Sie ein Unsicherheitsmaß an! | [5 empty] | à Vergleichsgröße UD: | 0 | mm
II. Koordinaten der Zielzeichenmittelpunkte
Standpunkt S1 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
gemittelte Koordinaten:
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
Standpunkt S2 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
gemittelte Koordinaten:
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
III. Strecken zwischen den Zielmarken
Standpunkt S1 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
Zielmarke T2
Zielmarke T3
Zielmarke T4
Standpunkt S2 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
Zielmarke T2
Zielmarke T3
Zielmarke T4
IV. Streckendifferenzen
| Streckendifferenz Di,j [mm] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
Zielmarke T2
Zielmarke T3
Zielmarke T4
V. Ergebnis |  |  |  | Konstante, systemat. Distanzmessabw.: |  |  |  | N/A | mm

## Beispiel_1_TLS-Prüfung
Berechnungsformular zum DVW-Merkblatt "Verfahren zur standardisierten Überprüfung von terrestrischen Laserscannern"
Datum der Messung: |  | 2014-03-01 |  |  |  |  | Beobachter: |  | M. Mustermann
Bemerkungen: |  | Beispieldaten einer TLS-Überprüfung mit Aufdeckung einer Abweichung in der Additionskonstanten von 5 mm. |  |  |  |  | Instrument: |  | Laserscanner xy
[7 empty] | Zielzeichen-Typ: |  | Schachbrett
[7 empty] | Auswertesoftware: |  | Software xy
I. Definition der Testgröße
Messunsicherheit der Zielmarkenzentren (z.B. aus Herstellerangaben):
| uT: | 1 | mm | ← Geben Sie ein Unsicherheitsmaß an! | [5 empty] | à Vergleichsgröße UD: | 4 | mm
II. Koordinaten der Zielmarkenmittelpunkte
Standpunkt S1 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 0.9628 | 4.9011 | -0.0992 | 8.617 | 43.8799 | 0.0547 | -30.6282 | 51.5898 | 0.1001 | 8.6147 | 43.8775 | 19.9997
| 0.9627 | 4.9017 | -0.0999 | 8.6183 | 43.8776 | 0.0522 | -30.6278 | 51.5872 | 0.0924 | 8.6138 | 43.8798 | 19.9959
| 0.9628 | 4.903 | -0.0998 | 8.6187 | 43.878 | 0.0532 | -30.6293 | 51.5896 | 0.0988 | 8.6145 | 43.8769 | 19.9993
gemittelte Koordinaten: | 0.96277 | 4.9019 | -0.099633 | 8.618 | 43.8785 | 0.053367 | -30.6284 | 51.5889 | 0.0971 | 8.6143 | 43.8781 | 19.9983
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
Standpunkt S2 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 17.885 | 29.7548 | -0.035 | -2.5737 | -4.2808 | 0.0978 | 31.7015 | -24.8923 | 0.1275 | -2.5718 | -4.2989 | 20.0443
| 17.8869 | 29.7561 | -0.0323 | -2.5733 | -4.2807 | 0.0978 | 31.7044 | -24.8887 | 0.1296 | -2.5706 | -4.2968 | 20.0436
| 17.8851 | 29.7554 | -0.0351 | -2.5732 | -4.2807 | 0.0981 | 31.7044 | -24.8887 | 0.1274 | -2.5718 | -4.2985 | 20.0439
gemittelte Koordinaten: | 17.8857 | 29.7554 | -0.034133 | -2.5734 | -4.2807 | 0.0979 | 31.7034 | -24.8899 | 0.12817 | -2.5714 | -4.2981 | 20.0439
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
III. Strecken zwischen den Zielmarken
Standpunkt S1 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 39.7215
| Zielmarke T3 |  |  | 56.3712 |  |  | 39.9967
| Zielmarke T4 |  |  | 44.5153 |  |  | 19.9449 |  |  | 44.6711
Standpunkt S2 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 39.7121
| Zielmarke T3 |  |  | 56.3655 |  |  | 39.9955
| Zielmarke T4 |  |  | 44.5114 |  |  | 19.946 |  |  | 44.6702
IV. Streckendifferenzen
| Streckendifferenz Di,j [mm] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 9.4075
| Zielmarke T3 |  |  | 5.7026 |  |  | 1.1779
| Zielmarke T4 |  |  | 3.9445 |  |  | -1.1073 |  |  | 0.93318
V. Ergebnis |  |  |  | Konstante, systemat. Distanzmessabw.: |  |  |  | 4.7038 | mm
Signifikante Distanzabweichung!
Keine weitere Analyse bzgl. winkelförmiger Abweichungen!

## Beispiel_2_TLS-Prüfung
Berechnungsformular zum DVW-Merkblatt "Verfahren zur standardisierten Überprüfung von terrestrischen Laserscannern"
Datum der Messung: |  | 2014-03-01 |  |  |  |  | Beobachter: |  | M. Mustermann
Bemerkungen: |  | Beispieldaten einer TLS-Überprüfung mit Aufdeckung einer Abweichung in Ziel- u. Kippachse von jeweils 30 mgon. |  |  |  |  | Instrument: |  | Laserscanner xy
[7 empty] | Zielzeichen-Typ: |  | Schachbrett
[7 empty] | Auswertesoftware: |  | Software xy
I. Definition der Testgröße
Messunsicherheit der Zielmarkenzentren (z.B. aus Herstellerangaben):
| uT: | 1 | mm | ← Geben Sie ein Unsicherheitsmaß an! | [5 empty] | à Vergleichsgröße UD: | 4 | mm
II. Koordinaten der Zielzeichenmittelpunkte
Standpunkt S1 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 0.9615 | 4.9065 | -0.1001 | 8.5989 | 43.886 | 0.0519 | -30.6552 | 51.5766 | 0.0937 | 8.5705 | 43.891 | 40.001
| 0.9611 | 4.9057 | -0.1 | 8.5989 | 43.885 | 0.0496 | -30.655 | 51.5794 | 0.0941 | 8.5695 | 43.8896 | 40.0024
| 0.9614 | 4.9058 | -0.0997 | 8.5958 | 43.8879 | 0.0522 | -30.6566 | 51.5755 | 0.0994 | 8.5691 | 43.8917 | 40.0003
gemittelte Koordinaten: | 0.96133 | 4.906 | -0.099933 | 8.5979 | 43.8863 | 0.051233 | -30.6556 | 51.5772 | 0.095733 | 8.5697 | 43.8908 | 40.0012
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
Standpunkt S2 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 17.873 | 29.7671 | -0.0336 | -2.5748 | -4.2876 | 0.0979 | 31.7187 | -24.8803 | 0.1267 | -2.5341 | -4.3297 | 40.0465
| 17.8727 | 29.7671 | -0.0346 | -2.5734 | -4.2865 | 0.0977 | 31.7184 | -24.8775 | 0.1255 | -2.5347 | -4.3306 | 40.0475
| 17.8747 | 29.7649 | -0.0311 | -2.5736 | -4.2861 | 0.0979 | 31.7153 | -24.8801 | 0.1262 | -2.5346 | -4.3314 | 40.0476
gemittelte Koordinaten: | 17.8735 | 29.7664 | -0.0331 | -2.5739 | -4.2867 | 0.097833 | 31.7175 | -24.8793 | 0.12613 | -2.5345 | -4.3306 | 40.0472
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
III. Strecken zwischen den Zielmarken
Standpunkt S1 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 39.7216
| Zielmarke T3 |  |  | 56.3726 |  |  | 39.9998
| Zielmarke T4 |  |  | 56.4429 |  |  | 39.95 |  |  | 56.4814
Standpunkt S2 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 39.7206
| Zielmarke T3 |  |  | 56.3723 |  |  | 39.9994
| Zielmarke T4 |  |  | 56.4404 |  |  | 39.9494 |  |  | 56.4724
IV. Streckendifferenzen
| Streckendifferenz Di,j [mm] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 0.96109
| Zielmarke T3 |  |  | 0.31913 |  |  | 0.39174
| Zielmarke T4 |  |  | 2.5494 |  |  | 0.59997 |  |  | 9.0027
V. Ergebnis |  |  |  | Konstante, systemat. Distanzmessabw.: |  |  |  | 0.48054 | mm
Signifikante Winkelabweichung!

## Beispiel_3_TLS_Prüfung
Berechnungsformular zum DVW-Merkblatt "Verfahren zur standardisierten Überprüfung von terrestrischen Laserscannern"
Datum der Messung: |  | 2014-03-01 |  |  |  |  | Beobachter: |  | M. Mustermann
Bemerkungen: |  | Beispieldaten einer TLS-Überprüfung ohne systematischen Abweichungen. |  |  |  |  | Instrument: |  | Laserscanner xy
[7 empty] | Zielzeichen-Typ: |  | Schachbrett
[7 empty] | Auswertesoftware: |  | Software xy
I. Definition der Testgröße
Messunsicherheit der Zielmarkenzentren (z.B. aus Herstellerangaben):
| uT: | 1 | mm | ← Geben Sie ein Unsicherheitsmaß an! | [5 empty] | à Vergleichsgröße UD: | 4 | mm
II. Koordinaten der Zielzeichenmittelpunkte
Standpunkt S1 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 0.9633 | 4.9067 | -0.1002 | 4.3098 | 21.9432 | 0.05 | -15.3162 | 25.7944 | 0.0969 | 4.3086 | 21.9428 | 10.0018
| 0.9636 | 4.9053 | -0.0996 | 4.3088 | 21.9437 | 0.0508 | -15.3136 | 25.7961 | 0.0989 | 4.3084 | 21.9433 | 10.0003
| 0.9637 | 4.9062 | -0.0997 | 4.3102 | 21.9418 | 0.0506 | -15.314 | 25.7959 | 0.1002 | 4.3079 | 21.9408 | 10.0006
gemittelte Koordinaten: | 0.96353 | 4.9061 | -0.099833 | 4.3096 | 21.9429 | 0.050467 | -15.3146 | 25.7955 | 0.098667 | 4.3083 | 21.9423 | 10.0009
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
Standpunkt S2 | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3 |  |  | Zielmarke T4
| x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m] | x [m] | y [m] | z [m]
| 6.3682 | 10.5949 | -0.0449 | -2.5757 | -4.284 | 0.098 | 14.5642 | -14.5896 | 0.1381 | -2.5741 | -4.293 | 10.0487
| 6.3676 | 10.5945 | -0.0445 | -2.5752 | -4.2841 | 0.0979 | 14.5659 | -14.5907 | 0.1369 | -2.5739 | -4.2922 | 10.048
| 6.368 | 10.5925 | -0.0446 | -2.5762 | -4.2856 | 0.0977 | 14.5667 | -14.5894 | 0.1369 | -2.574 | -4.2917 | 10.0475
gemittelte Koordinaten: | 6.3679 | 10.594 | -0.044667 | -2.5757 | -4.2846 | 0.097867 | 14.5656 | -14.5899 | 0.1373 | -2.574 | -4.2923 | 10.0481
| ↑ | Scannen Sie die Zielmarken an den vier vorgeschlagenen Positionen vom 2. Standpunkt aus mindestens drei Mal, bestimmen Sie die Zielmarkenzentren und geben Sie die Koordinaten in die obere Tabelle ein! | [9 empty] | ↑
III. Strecken zwischen den Zielmarken
Standpunkt S1 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 17.363
| Zielmarke T3 |  |  | 26.4837 |  |  | 19.9988
| Zielmarke T4 |  |  | 20.086 |  |  | 9.9504 |  |  | 22.315
Standpunkt S2 | Strecke von… nach... [m] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 17.3603
| Zielmarke T3 |  |  | 26.4851 |  |  | 20.0006
| Zielmarke T4 |  |  | 20.0854 |  |  | 9.9502 |  |  | 22.3166
IV. Streckendifferenzen
| Streckendifferenz Di,j [mm] |  |  | Zielmarke T1 |  |  | Zielmarke T2 |  |  | Zielmarke T3
| Zielmarke T2 |  |  | 2.6724
| Zielmarke T3 |  |  | -1.4713 |  |  | -1.7949
| Zielmarke T4 |  |  | 0.57631 |  |  | 0.23029 |  |  | -1.578
V. Ergebnis |  |  |  | Konstante, systemat. Distanzmessabw.: |  |  |  | 1.3362 | mm
Messergebnisse innerhalb des vorgegebenen Genauigkeitsbereichs.